學校地下水檢驗情形報表

| 學校名稱：桃園市育達高級中等學校 | 日期： 106年5月9日 |
| --- | --- |

| 設備名稱 | 設備設置 | 檢查項目 | 檢驗日期 | 檢驗測定 單 位 | 是否符合 標 準 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地點 | 總落菌數 | 大腸桿菌群 50CFU/ 100mL |  |  |  |  |
| 水井(地下水) | 廣興樓 | 40 | 20 | 1060509 | 台技 | 是 |  |