學校飲用水設備檢驗情形報表

| 學校名稱：桃園市育達高級中等學校 | 日期： 107年11月8日 |
| --- | --- |

| 設備名稱 | 設備設置 | 飲用水水源 |  | 檢查項目 |  | 檢驗日期 | 檢驗測定 單 位 | 是否符合 標 準 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地點 | 自來水 | 中央RO飲水 | 總落菌數 100個/mL | 大腸桿菌群 6.0MPN/ 100mL |  |  |  |  |
| 中央RO飲水機 | 教學大樓各走廊飲水機 | V |  | 20 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| 中央RO飲水機 | 更生樓其它走廊飲水機 | V |  | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 教務處 |  | V | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 學務處 |  | V | 90 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 更生樓導師室 | V |  | 90 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 進修學校 |  | V | 90 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | B1進修學校導師室 | V |  | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 進修學校教師室 | V |  | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 國文科教師室 | V |  | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 英文科教師室 | V |  | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 數學科教師室 |  | V | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 商科教師室 |  | V | 90 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 教 學 大 樓 高職部導師室 |  | V | 20 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 資訊中心 |  | V | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 鍊珍堂 | V |  | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 101接待中心 |  | V | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 鹿鳴苑 | V |  | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 高中部 |  | V | 20 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 教學大樓英文科 |  | V | 20 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 美容科 |  | V | 90 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |
| RO純水機 | 廣設科 | V |  | 75 | <1 | 1071108 | 台技 | 是 |  |