學校地下水檢驗情形報表

| 學校名稱：桃園縣育達高級中學 | 日期： 101年2月9日 |
| --- | --- |
| 設備名稱 | 設備設置 | 檢查項目 | 檢驗日期 | 檢驗測定 單 位 | 是否符合 標 準 | 備註 |
|  | 地點 | 總落菌數 | 大腸桿菌群 50.0MPN/ 100mL |  |  |  |  |
| 水井(地下水) | 育英樓 | <5 | <1 | 1001110 | 台技 | 是 |  |